# Правила

# по электробезопасности при использовании елочных гирлянд, иллюминаций

# (в быту)

В новогодние и Рождественские праздники почти в каждом доме ставят и украшают елки. Поэтому следует знать элементарные правила электрической безопасности при использовании электрических устройств для украшения. Елку всегда необходимо украшать только исправной электрогирляндой заводского производства, которая должна иметь неразборную прессованную вилку.

Помните:

-не позволяйте детям подключать гирлянды к электрической сети;

-не разбирайте включенные гирлянды, не натягивайте их;

- берегите комнатные гирлянды от контакта с водой.

При покупке гирлянды следует обратить внимание на упаковку, где обязательно должны быть указаны товарный знак, класс и степень защиты от проникновения влаги и пыли, причем цифры на коробке должны совпадать с цифрами на изделии, в упаковке - инструкция по эксплуатации и сертификат соответствия на изделие. Для украшения новогодних елей вне помещений на улице, фасадов домов должны использоваться сертифицированные гирлянды только заводского изготовления и иметь более надежную защиту от попадания влаги и пыли, с напряжением питания не более 25В. В противном случае высота подвеса должна быть не менее 2,5 метра или елка должна ограждаться, чтобы люди не могли попасть в зону ее установки. Подключение елочных гирлянд на напряжение 220В необходимо выполнять через устройство защитного отключения (УЗО) или дифференциальный автоматический выключатель. Применение этих устройств позволит избежать поражения электротоком при случайном прикосновении к токоведущим частям, повреждении изоляции и коротком замыкании.

Для предупреждения несчастного случая и возникновения пожара ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-использовать некалиброванные плавкие вставки предохранителей или предохранители кустарного изготовления (жучки);

-использовать провода и кабели с повреждённой изоляцией;

-оборачивать лампы бумажными салфетками и другими горючими материалами;

-кабели, питающие иллюминацию, должны быть надёжно закреплены на несущий трос или по строительным конструкциям на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, не допускайте скручивания электропроводки и кабелей;

- устанавливать елку на ковровых изделиях;

- устанавливать елку вблизи отопительных приборов.

Что делать, если на елке произошло возгорание электрогирлянды:

- вытащите вилку из розетки или отключите электричество в электрощитке;

- вызовите спасателей по телефону 101 или 112;

- повалите елку на пол и накройте плотной тканью.

Пожалуйста, в предновогодней суете помните об этих правилах.

Начальник Зельвенской

районной энергонспекции					В.Ю.Тимохин